附件：

区政府挂牌督办重大火灾隐患台账（1处）

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 存在的主要隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山海关茶棚禅寺（筹备处） | 山海关区石河镇外峪村西沟 | 该单位僧侣住宿房间(2间)采用金属夹芯板材搭建，其夹芯为可燃材料（泡沫），燃烧性能等级为B2，耐火等级不符合要求。 |